附件1：

| 单位工程 | 检测项目 | 试验方法 | 拟检数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试桩 | 完整性 | 低应变 | 4 | 根 |  |  | / |
|  |  | 声波 | 4 | 根 |  |  | / |
|  | 承载力 | 单桩竖向抗压 | 5392 | 吨 |  |  | 每种桩径选择1根 |
| 1号楼 | 完整性 | 低应变 | 99 | 根 |  |  | / |
|  |  | 声波 | 10 | 根 |  |  | / |
|  | 桩底岩石性状、沉渣厚度等 | 钻芯 | 314.5 | 米 |  |  | 10根,平均桩长24m，基岩5m，单孔9根，双孔1根。 |
|  | 承载力 | 单桩竖向抗压 | 3633 | 吨 |  |  | 3根，ZH1、4、9各1根 |
| 2号楼 | 完整性 | 低应变 | 49 | 根 |  |  | / |
|  |  | 声波 | 10 | 根 |  |  | / |
|  | 桩底岩石性状、沉渣厚度等 | 钻芯 | 226.5 | 米 |  |  | 10根,平均桩长16m，基岩5m，单孔9根，双孔1根。 |
|  | 承载力 | 单桩竖向抗压 | 3910 | 吨 |  |  | 3根，ZH1、5、9各1根 |
| 3号楼 | 完整性 | 低应变 | 98 | 根 |  |  | / |
|  |  | 声波 | 10 | 根 |  |  | / |
|  | 桩底岩石性状、沉渣厚度等 | 钻芯 | 314.5 | 米 |  |  | 10根,平均桩长24m，基岩5m，单孔9根，双孔1根。 |
|  | 承载力 | 单桩竖向抗压 | 3633 | 吨 |  |  | 3根，ZH1、4、9各1根 |
| 4号楼 | 完整性 | 低应变 | 76 | 根 |  |  | / |
|  |  | 声波 | 10 | 根 |  |  | / |
|  | 桩底岩石性状、沉渣厚度等 | 钻芯 | 110 | 米 |  |  | 10根,平均桩长6m，基岩5m，单孔。 |
|  | 承载力 | 单桩竖向抗压 | 3247 | 吨 |  |  | 3根，ZH1、2、5各1根 |
| 5号楼 | 完整性 | 低应变 | 76 | 根 |  |  | / |
|  |  | 声波 | 10 | 根 |  |  | / |
|  | 桩底岩石性状、沉渣厚度等 | 钻芯 | 204.5 | 米 |  |  | 10根,平均桩长14m，基岩5m，单孔9根，双孔1根。 |
|  | 承载力 | 单桩竖向抗压 | 3274 | 吨 |  |  | 3根，ZH1、3、5各1根 |
| 6号楼 | 完整性 | 低应变 | 76 | 根 |  |  | / |
|  |  | 声波 | 10 | 根 |  |  | / |
|  | 桩底岩石性状、沉渣厚度等 | 钻芯 | 240 | 米 |  |  | 10根,平均桩长24m，基岩5m，单孔。 |
|  | 承载力 | 单桩竖向抗压 | 3341 | 吨 |  |  | 3根，ZH1、4、7各1根 |
| 7号楼 | 完整性 | 低应变 | 99 | 根 |  |  | / |
|  |  | 声波 | 10 | 根 |  |  | / |
|  | 桩底岩石性状、沉渣厚度等 | 钻芯 | 314.5 | 米 |  |  | 10根,平均桩长24m，基岩5m，单孔9根，双孔1根。 |
|  | 承载力 | 单桩竖向抗压 | 3257 | 吨 |  |  | 3根，ZH1、4、7各1根 |
| 8号楼 | 完整性 | 低应变 | 49 | 根 |  |  | / |
|  |  | 声波 | 10 | 根 |  |  | / |
|  | 桩底岩石性状、沉渣厚度等 | 钻芯 | 204.5 | 米 |  |  | 10根,平均桩长14m，基岩5m，单孔9根，双孔1根。 |
|  | 承载力 | 单桩竖向抗压 | 3472 | 吨 |  |  | 3根，ZH1、4、7各1根 |
| 9号楼 | 完整性 | 低应变 | 98 | 根 |  |  | / |
|  |  | 声波 | 10 | 根 |  |  | / |
|  | 桩底岩石性状、沉渣厚度等 | 钻芯 | 314.5 | 米 |  |  | 10根,平均桩长14m，基岩5m，单孔9根，双孔1根。 |
|  | 承载力 | 单桩竖向抗压 | 3478 | 吨 |  |  | 3根，ZH1、4、8各1根 |
| 10号楼 | 完整性 | 低应变 | 101 | 根 |  |  | / |
|  |  | 声波 | 11 | 根 |  |  | / |
|  | 桩底岩石性状、沉渣厚度等 | 钻芯 | 336.5 | 米 |  |  | 10根,平均桩长26m，基岩5m，单孔9根，双孔1根。 |
|  | 承载力 | 单桩竖向抗压 | 3550 | 吨 |  |  | 3根，ZH1、5、8各1根 |
| 11号楼 | 完整性 | 低应变 | 98 | 根 |  |  | / |
|  |  | 声波 | 10 | 根 |  |  | / |
|  | 桩底岩石性状、沉渣厚度等 | 钻芯 | 149.5 | 米 |  |  | 10根,平均桩长9m，基岩5m，单孔9根，双孔1根。 |
|  | 承载力 | 单桩竖向抗压 | 3472 | 吨 |  |  | 3根，ZH1、4、7各1根 |
| 地下室 | 完整性 | 低应变 | 439 | 根 |  |  | / |
|  |  | 声波 | 44 | 根 |  |  | / |
|  | 桩底岩石性状、沉渣厚度等 | 钻芯 | 1276 | 米 |  |  | 44根,平均桩长24m，基岩5m，单孔。 |
|  | 承载力 | 单桩竖向抗压 | 4938 | 吨 |  |  | 5根，ZH1～5各1根 |
|  | 基岩强度 | 单轴抗压 | 30 | 个 |  |  | 6个1组，每个独立基础不少于1个 |
| 建筑材料及常规检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 | 检测项目 |  | 建筑面积 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 建筑材料及常规检测 | 包含所有建筑材料及常规检测内容 |  | 178000 | ㎡ |  |  | 建筑材料及常规检测按建筑面积乘以单价包干计算 |
| 主体及现场检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 拟检数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 节能 | 锚栓拉拔 |  | 55 | 组 |  |  |  |
|  | 保温板厚度 |  | 55 | 组 |  |  |  |
| 防雷 |  |  | 178000 | ㎡ |  |  | 三类 |
| 土壤氡 |  |  | 632 | 点 |  |  |  |
| 室内环境污染物 |  |  | 299 | 点 |  |  |  |
| 主体 | 回弹法测混凝土强度 |  | 53 | 构件 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度 |  | 306 | 构件 |  |  |  |
|  | 楼板厚度 |  | 102 | 构件 |  |  |  |
| 填充墙植筋拉拔 |  |  | 1520 | 根 |  |  |  |
| 锚固承载力 |  |  | 102 | 根 |  |  |  |
| 压实度 |  |  | 30 | 点 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、以上清单根据设计文件及相关规范预估，最终检测数量以实际为准。 |  |  |  |  |  |  |  |